# Projeto HID-43 — Etapa 0: Levantamento

Entrega: hoje, Oct 14, 2026, até as 23h59, em duplas.

## O projeto do bimestre

Neste bimestre, cada dupla faz o projeto elétrico de quatro ambientes de uma edificação que existe: o vestiário, o sanitário, a cozinha e a área de serviço (com o DML ao lado). A base é a planta de arquitetura A001 (Plantas baixas de execução, pavimento térreo). O sistema de alimentação é 220/127 V.

O projeto vale 40% da nota e é entregue completo no fim do bimestre. Ele é construído em seis etapas, uma por semana, e cada etapa é entregue. Esta é a primeira.

Mais adiante, o mesmo conjunto de ambientes será compatibilizado com as instalações hidrossanitárias. Por isso o levantamento de hoje inclui os pontos de água.

## Regras de trabalho

- Duplas, no máximo.

- Vocês podem e devem usar a IA, mas ela é consultora, não fonte. Toda decisão tem de citar o item ou a tabela da NBR 5410 que a justifica, e esse item precisa ter sido conferido no PDF da norma comentada. Decisão sem item citado não vale.

- Registrem os erros da IA. Em toda etapa, a dupla descreve um ponto em que a IA errou, inventou um item da norma, misturou edições ou foi vaga, e conta como percebeu. Se a IA não errou nada, digam qual pergunta fizeram para testá-la.

- Os dois membros respondem pelo projeto. Ao longo do bimestre, qualquer um dos dois pode ser sorteado para explicar uma decisão da dupla.

## Tarefa da Etapa 0

Hoje vocês ainda não projetam nada. A tarefa é conhecer os quatro ambientes e descobrir quais partes da NBR 5410 valem para cada um. Esta etapa é discutida e feita em sala, sem a professora presente, e entregue hoje.

1. Levantamento. A partir da planta A001, preencham para cada ambiente:

| Ambiente | Área (m²) | Dimensões e perímetro (m) | Pontos de água (chuveiros, lavatórios, pia, tanque…) | Equipamentos elétricos prováveis | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vestiário |  |  |  |  |  |
| Sanitário |  |  |  |  |  |
| Cozinha |  |  |  |  |  |
| Área de serviço + DML |  |  |  |  |  |

A área está escrita na planta; o perímetro vocês calculam a partir das cotas. Nos equipamentos prováveis, pensem no uso real do lugar: quem usa o vestiário, o que se cozinha ali, o que se lava na área de serviço.

2. A norma vale para esta edificação? A seção 9.5 da NBR 5410 traz as quantidades mínimas de pontos de luz e de tomadas. Leiam o item 9.5.1, que define a quem ela se aplica, e olhem a planta inteira, não só os quatro ambientes. Depois respondam:

- (a) Esta edificação é um "local de habitação" no sentido do 9.5.1? Alguma parte dela é?

- (b) Os quatro ambientes do projeto estão dentro ou fora do campo de aplicação da 9.5?

- (c) Se estiverem fora, que critério a dupla vai adotar como mínimo para tomadas e iluminação? Justifiquem.

3. Locais com chuveiro. Leiam o item 9.1.1 (campo de aplicação da seção 9.1). Quais dos quatro ambientes estão sujeitos à seção 9.1? Essa seção depende de a edificação ser residencial?

4. Onde o DR será obrigatório. Leiam o item 5.1.3.2.2. Para cada ambiente, digam se os circuitos que o atendem vão precisar de DR e qual alínea do item exige isso. Atenção à diferença entre as alíneas (d) e (e).

5. Registro da IA. Um ponto em que a IA errou ou foi vaga nesta etapa, e como vocês perceberam.

Dica: peçam à IA o texto do item e comparem com o PDF da norma comentada antes de usar a resposta. As respostas que vocês dão hoje definem os critérios das próximas etapas.

## O que entregar

- Um PDF por dupla, de no máximo duas páginas, com a tabela do item 1 e as respostas dos itens 2 a 5. Cada resposta normativa cita o número do item da NBR 5410.

- Nome do arquivo: E0_Sobrenome1_Sobrenome2.pdf

- Onde: Classroom

- Prazo: hoje, 14/10, até as 23h59.